## Реестр Июнь 23г
РЕЕСТР ЗА ИЮНЬ 2023 ГОДА
Работы выполненные ООО "Черемушки"- Группа домов" по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за ИЮНЬ 2023 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес
1 | Ав акт от 05.06.2023г. Акт вып работ от 06.06.2023г | Текущий ремонт мягкой кровли расположенной над квартирой №30 | 48941 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 7, к.1
2 | Акт вып работ от 08.06.2023г Предписание ГЖИ КО №1506 от 07.04.2023 г Предостережение ГЖИ КО №1145, №1814 от 27.03.2023г, и 24.04.2023 г | Установка зонта на шахту вентканала/дымохода по стояку квартиры №60. Герметизация мест прохождения стоек ограждения крыши над квартирами №№20, 37, 40, 60 | 5553 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 45
3 | Ав акт и акт вып работ от 13.06.2023г | Замена участка стояка системы ХВС в квартире №2 | 2272 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 10
4 | Акт вып работ от 14.06.2023г Акт обсл от 03.04.23г | Замена радиаторов системы ЦО (2 шт.) в квартире №39 | 7899 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 9/17
5 | Ав акт и акт вып работ от 15.06.2023г | Замена коренного крана на системе ХВС в квартире №29 | 1508 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 52
6 | Ав акт и акт вып работ от 15.06.2023г | Замена коренного крана на системе ГВС в квартире №54 | 1358 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Пролетарская, д. 161
7 | Ав акт и акт вып работ от 16.06.2023г | Замена коренного крана на системе ХВС в квартире №28 | 1358 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чехова, д. 11
8 | Акт вып работ от 16.06.2023г Акт обсл от 01.03.23г | Замена спускных кранов (3 шт.) на радиаторах системы ЦО в квартире №59 | 3586 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чехова, д. 11
9 | Ав акт и акт вып работ от 19.06.2023г | Замена участка трубопровода системы ЦО в подвале (со сварочными работами) | 8060 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 7, к.1
10 | Акт вып работ от 23.06.2023г Предписание ГЖИ КО №1612 от 24.05.2023 г | Ревизия поэтажных электрощитов | 4715 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 22
11 | Ав акт и акт вып работ от 26.06.2023г | Замена участка стояка системы ГВС в квартире №18 | 3236 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чехова, д. 11
12 | Акт вып работ от 26.06.2023г Предписание ГЖИ КО №1612 от 24.05.2023 г | Восстановление кровельного покрытия над квартирой №19 и л/кл 5-го этажа. Восстановление примыкания кровельного ковра к конструкциям кровли. Восстановление окрытия парапета. Восстановление кирпичной кладки и штукатурного слоя оголовка дымо-вентиляционного канала над квартирой №17 | 41375 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 22
13 | Ав акт и акт вып работ от 27.06.2023г | Замена участка стояка системы ХВС в квартирах №№37, 33. Замена участка стояка системы ХВС в подвале под квартирой №37 | 15183 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чехова, д. 11
14 | Ав акт и акт вып работ от 27.06.2023г | Замена коренного крана на системе ХВС в квартире №45 | 2263 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 13
15 | Ав акт и акт вып работ от 28.06.2023г | Замена запорной арматуры на вводе системе ХВС с участком трубопровода (со сварочными работами) | 14973 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 13
16 | Ав акт и акт вып работ от 28.06.2023г | Замена запорной арматуры на вводе системе ХВС | 6481 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 13
17 | Ав акт и акт вып работ от 28.06.2023г | Замена участка стояка канализации в техподполье под квартирой №16 | 4736 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 21
18 | Акт вып работ от 18.05.2023г Предостережение ГЖИ КО №1236 от 31.03.2023г | Замена почтовых ящиков в подъезде №1 (квартиры №№ 1-18) | 11297 |  | ул. Болотникова, д. 24
19 | Акт вып работ от 20.06.2023г Предписание ГЖИ КО №1619 от 26.05.2023 г | Ремонт штукатурного слоя цоколя под окнами квартиры №22 | 1449 |  | ул. Баррикад, д. 149
|  | ИТОГО | 186243
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Пёхова Н.А.
Работы выполненные подрядными организациями по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за ИЮНЬ 2023 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес | Договор
1 | Акт вып работ от 19.06.2023г Протокол № 4 от 17.04.2023 г | Укладка керамогранитной плитки на этажах в подъездах №1, №3 | 211487.71 | ООО "Памир" | ул. Болотникова, д. 10 | № 23-К от 24.04.2023г
2 | Акт вып работ от 14.06.2023г Предостережение ГЖИ КО №179 от 18.01.2023г | Герметизация межпанельных швов со вскрытием 4м.п., герметизация межпанельных швов без вскрытия 6п.м. | 9500 | ИП Сучилин В. А. | ул. Чижевского, д. 25 | №831 от 31.05.2023г
3 | Ав акт от 04.06.2023г. Акт вып работ от 21.06.2023г | Прочистка газоходов и вентканалов по стояку, пробивка отверстий, восстановление кирпичной кладки с оштукатуриванием, установка площадки газохода, установка кармана чистки по стояку в квартирах №№12, 20 (с предостановлением материалов Заказчиком) | 11609.6 | ООО " ЖилСпецРСУ" | ул. Болотникова, д. 6 | №ДВК/113 от 21.06.2023г
4 | Акт вып работ от 20.06.2023г Предписание ГЖИ КО №1619 от 26.05.2023 г | Герметизация межпанельных швов по квартире №22 | 34000 | ИП Сучилин В. А. | ул. Баррикад, д. 149 | №830 от 30.05.2023г
|  | ИТОГО | 266597.31
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Пёхова Н.А.