## Реестр Нояб.23г
РЕЕСТР ЗА НОЯБРЬ 2023 ГОДА
Работы выполненные ООО "Черемушки"- Группа домов" по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за НОЯБРЬ 2023 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес
1 | Ав акт и акт вып работ от 01.11.2023г | Замена участка трубопровода системы ЦО в подвале (со сварочными работами) | 3047 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 5
2 | Ав акт и акт вып работ от 03.11.2023г | Замена участка трубопровода системы ЦО в подвале | 14812 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 4/26
3 | Ав акт и акт вып работ от 03.11.2023г | Замена радиаторов системы ЦО в квартире №12 (зал, маленькая комната) | 49788 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 15
4 | Ав акт и акт вып работ от 07.11.2023г | Замена коренного крана системы ХВС в квартире №60 | 2103 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 24
5 | Ав акт и акт вып работ от 08.11.2023г | Замена участка трубопровода системы ХВС в подвале | 14965 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Пролетарская, д. 159
6 | Ав акт от 10.11.2023г. Акт вып работ от 13.11.2023г | Восстановление кровельного покрытия мягкой кровли над квартирой №15 | 19211 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 161
7 | Акт вып работ от 10.11.2023г Акт обсл от 10.11.2023г | Врезка (подключение) в стояк системы ХВС в техподполье дома для набора воды на уборку МОП | 14499 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 25
8 | Акт вып работ от 10.11.2023г Акт обсл от 10.11.2023г | Врезка (подключение) в стояк системы ХВС в техподполье дома для набора воды на уборку МОП | 8597 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 24
9 | Акт вып работ от 10.11.2023г Акт обсл от 10.11.2023г | Врезка (подключение) в стояк системы ХВС в техподполье дома для набора воды на уборку МОП | 11109 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 155
10 | Ав акт и акт вып работ от 14.11.2023г | Замена участка трубопровода системы ХВС в подвале (со сварочными работами) | 7136 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 4/26
11 | Ав акт и акт вып работ от 14.11.2023г | Замена врезки на системе ХВС в подвале (со сварочными работами) | 4888 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 24
12 | Ав акт от 15.11.2023г. Акт вып работ от 16.11.2023г | Ремонт порога входа в подъезд №1 | 2437 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 4/26
13 | Ав акт от 15.11.2023г. Акт вып работ от 16.11.2023г | Ремонт порога входа в подъезд №4 | 553 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 13
14 | Акт вып работ от 16.11.2023г | Замена участка трубопровода системы ХВС в подвале | 1730 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 24
15 | Ав акт и акт вып работ от 16.11.2023г | Замена участка стояка системы ХВС из квартиры №72 в подвал | 6428 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 3, к.1
16 | Ав акт и акт вып работ от 18.11.2023г | Замена спускного крана на радиаторе системы ЦО (кухня) в квартире №28 | 2283 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 7, к.1
17 | Ав акт и акт вып работ от 21.11.2023г | Замена коренного крана системы ХВС в квартире №40 | 2153 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 25
18 | Ав акт и акт вып работ от 21.11.2023г | Замена участка стояка системы ХВС из квартиры №34 в квартиру №38 с заменой коренных кранов, врезки | 22802 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 25
19 | Ав акт и акт вып работ от 23.11.2023г | Замена участка трубопровода системы ЦО в техподполье под квартирой №41 | 7596 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 4
20 | Ав акт и акт вып работ от 25.11.2023г | Замена участка стояка системы ХВС из квартиры №8 в квартиру №4 | 8735 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 5
21 | Ав акт и акт вып работ от 29.11.2023г | Замена полотенцесушителя системы ГВС с участком стояка в квартире №34 | 26652 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 25
22 | Акт вып работ от 29.11.2023г Предписание ГЖИ КО №1903 от 19.10.2023г | Восстановление кирпичной кладки с оштукатуриванием со стороны подъездов №№1, 2 | 47459 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 24
23 | Ав акт от 15.11.2023г. Акт вып работ от 16.11.2023г | Распиловка (снос) и вывоз аварийных деревьев в количестве 2 шт. произрастающих на придомовой территории | 33858 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Пролетарская, д. 161
24 | Ав акт от 26.11.2023г Акт вып работ от 27.11.2023г | Очистка крыши и проведение комплекса работ по удалению наростов льда с привлечением спецтехники | 4410 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 139
25 | Ав акт от 26.11.2023г Акт вып работ от 27.11.2023г | Очистка крыши и проведение комплекса работ по удалению наростов льда с привлечением спецтехники | 840 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 5
26 | Ав акт от 26.11.2023г Акт вып работ от 27.11.2023г | Очистка крыши и проведение комплекса работ по удалению наростов льда с привлечением спецтехники | 1050 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Константиновых, д. 9, к.1
27 | Ав акт от 29.11.2023г Акт вып работ от 30.11.2023г | Очистка крыши и проведение комплекса работ по удалению наростов льда с привлечением спецтехники | 6090 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 139
28 | Ав акт от 29.11.2023г Акт вып работ от 30.11.2023г | Очистка крыши и проведение комплекса работ по удалению наростов льда с привлечением спецтехники | 5040 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 7
29 | Ав акт от 29.11.2023г Акт вып работ от 30.11.2023г | Очистка крыши и проведение комплекса работ по удалению наростов льда с привлечением спецтехники | 1050 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 5
30 | Ав акт от 29.11.2023г Акт вып работ от 30.11.2023г | Очистка крыши и проведение комплекса работ по удалению наростов льда с привлечением спецтехники | 2520 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 7, к.1
|  | ИТОГО | 333841
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Пёхова Н.А.
Работы выполненные подрядными организациями по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за НОЯБРЬ 2023 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес | Договор
1 | Ав акт от 22.11.2023г. Акт вып работ от 23.11.2023г | Снос и вывоз аварийных деревьев в количестве 3 шт. произрастающих на придомовой территории | 27000 | ИП Сучилин В. А. | ул. Чехова, д. 11 | №897 от 01.11.2023г
2 | Ав акт от 17.11.2023г. Акт вып работ от 18.11.2023г Ав акт от 22.11.2023г. Акт вып работ от 23.11.2023г | Снос и вывоз аварийных деревьев в количестве 2 шт. произрастающих на придомовой территории | 17000 | ИП Сучилин В. А. | ул. М. Горького, д. 4/26 | №898 от 01.11.2023г
3 | Ав акт от 01.11.2023г. Акт вып работ №2011 от 27.11.2023г | Герметизации межпанельных швов (8 м.п.) | 8000 | ИП Сучилин В. А. | ул. М. Жукова, д. 45 | №899 от 01.11.2023г
4 | Ав акт от 22.11.2023г. Акт вып работ от 23.11.2023г | Снос и вывоз аварийного дерева произрастающего на придомовой территории (8 подъезд) | 12000 | ИП Сучилин В. А. | ул. Ф. Энгельса, д. 11 | №900 от 01.11.2023г
5 | Ав акт и акт вып работ от 23.11.2023г | Герметизации межпанельных швов по квартире №27 (жилая комната-спальня) | 8000 | ИП Сучилин В. А. | ул. Болотникова, д. 14, к.1 | №901 от 01.11.2023г
6 | Ав акт и акт вып работ от 03.11.2023г | Прочистка газохода и вентканалов по стояку в квартирах №46, 50, 54 | 8940.3 | ООО " ЖилСпецРСУ" | ул. Чехова, д. 17 | №ДВК/172 от 03.11.2023г
7 | Ав акт от 09.11.2023г. Акт вып работ от 24.11.2023г | Ремонт тормозного устройства с заменой электромагнита на лифте | 29795.41 | ОАО "Калугалифтремстрой" | ул. М. Жукова, д. 52 | №252-158/кр/23 от 09.11.2023г
8 | Акт вып работ №2548 от 30.11.2023г Протокол №1 от 16.11.23г | Услуги по поверке средств измерений (тепловычислитель ТМК-Н20 – 1шт, преобразователи расхода МФ Ду50 – 2шт, комплект термосопротивлений – 1компл. ) входящих в состав теплосчетчика | 25100.5 | ООО "ПромМонтажКомплект" | ул. М. Жукова, д. 49 | №2441 от 09.11.2023г
9 | Ав акт от 17.11.2023г. Акт вып работ от 23.11.2023г | Прочистка газоходов и вентканалов по стояку в квартире №34 | 2736 | ООО " ЖилСпецРСУ" | ул. Пролетарская, д. 161 | №ДВК/185 от 23.11.2023г
|  | ИТОГО | 138572.21
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Пёхова Н.А.