## Июн.24г
РЕЕСТР ЗА ИЮНЬ 2024 ГОДА
Работы выполненные ООО "Черемушки"- Группа домов" по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за ИЮНЬ 2024 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес
1 | Ав акт от 03.06.2024г Акт вып работ от 06.06.2024г | Частичное восстановление бетонного слоя ступеней и площадок входов в подъезды №№1, 2, 3, 4 | 4985 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 13
2 | Ав акт от 05.06.2024г Акт вып работ от 06.06.2024г | Ремонт кровли над квартирой №37 | 40892 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 11, к.1
3 | Ав акт от 05.06.2024г Акт вып работ от 07.06.2024г | Частичное восстановление бетонного слоя ступеней входа в подъезд № 4 | 3430 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Суворова, д. 181
4 | Ав акт и акт вып работ от 05.06.2024г | Замена участка трубопровода (лежак, с производством сварочных работ) системы ХВС в подвале | 20212 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Суворова, д. 181
5 | Ав акт и акт вып работ от 19.06.2024г | Замена задвижки на системе ГВС в техподполье | 7249 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 21
6 | Ав акт и акт вып работ от 20.06.2024г | Замена участка трубопровода (подводка к радиатору) на системе ЦО в квартире №21 | 5509 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 13
7 | Ав акт и акт вып работ от 26.06.2024г | Замена участка трубопровода (подводка к радиатору) на системе ЦО в квартире №59 | 2239 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 25
8 | Ав акт и акт вып работ от 27.06.2024г | Замена участка стояка системы водоотведения между 1 и 2 этажами в квартире №№22, 25 | 7130 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Ф. Энгельса, д. 9
9 | Ав акт и акт вып работ от 28.06.2024г | Замена участка трубопровода (подводка к радиатору) на системе ЦО в квартире №84 | 2603 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 9/17
|  | ИТОГО | 94249
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Пёхова Н.А.
Работы выполненные подрядными организациями по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за ИЮНЬ 2024 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес | Договор
1 | Акт вып работ от 10.06.2024г Протокол № 1 от 22.03.2024 г | Укладка керамогранитной плитки в подъезду №2, окраска металлических порогов и перил | 153568.91 | ООО "Памир" | ул. Болотникова, д. 10 | № 102-К от 25.03.2024г
2 | Акт проверки от 11.06.2024г Акт вып работ от 19.06.2024г | Прочистка вентиляционного канала 2шт. (кухня, санузел) по стояку в квартире №1 | 4000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 49 | №б/н от 11.06.2024г
3 | Акт проверки от 11.06.2024г Акт вып работ от 19.06.2024г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №12 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. Ф. Энгельса, д. 9 | №б/н от 11.06.2024г
4 | Акт проверки от 11.06.2024г Акт вып работ от 19.06.2024г | Прочистка вентиляционного канала (санузел) по стояку в квартире №15 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 45 | №б/н от 11.06.2024г
5 | Акт проверки от 11.06.2024г Акт вып работ от 19.06.2024г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №8 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 11, к.1 | №б/н от 11.06.2024г
6 | Акт проверки от 11.06.2024г Акт вып работ от 19.06.2024г | Прочистка вентиляционного канала (санузел) по стояку в квартире №7 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 45 | №б/н от 11.06.2024г
7 | Акт проверки от 11.06.2024г Акт вып работ от 19.06.2024г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №31 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. Болотникова, д. 6 | №б/н от 11.06.2024г
8 | Акт проверки от 11.06.2024г Акт вып работ от 19.06.2024г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №8 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. Болотникова, д. 4 | №б/н от 11.06.2024г
9 | Акт проверки от 11.06.2024г Акт вып работ от 19.06.2024г | Прочистка вентиляционного канала (санузел) по стояку в квартире №25 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. Болотникова, д. 4 | №б/н от 11.06.2024г
10 | Ав акт от 17.06.2024г Акт вып работ от 21.06.2024г | Частичный ремонт шиферной крыши над нежилыми помещениями мансардного этажа | 11500 | ИП Сучилин В. А. | ул. Болотникова, д. 24 | №1077 от 01.04.2024г
11 | Ав акт от 17.06.2024г Акт вып работ от 21.06.2024г | Демонтаж ограждения крыши с последующей герметизацией отверстий, а также восстановление работоспособности крышной системы водоотведения над квартирой №41 | 43000 | ИП Сучилин В. А. | ул. Болотникова, д. 9/17 | №1077 от 01.04.2024г
|  | ИТОГО | 226068.91
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Пёхова Н.А.