## Авг.25г
РЕЕСТР ЗА АВГУСТ 2025 ГОДА
Работы выполненные ООО "Черемушки"- Группа домов" по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за АВГУСТ 2025 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Адрес
7 | Ав акт и акт вып работ от 15.08.2025г | Снос 3-х деревьев и опиловка 4-х деревьев, произрастающих на прилегающей территории к жилому дому №149 по ул. Баррикад, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. Вывоз и утилизация обрезанных кустарников | 85000 | ул. Баррикад, д. 149
8 | Ав акт и акт вып работ от 18.08.2025г | Утилизация 1-го дерева и кустарников, произрастающих на прилегающей территории к жилому дому №155 по ул. Баррикад, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 12000 | ул. Баррикад, д. 155
8 | Ав акт и акт вып работ от 12.08.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО в подвале 4 подъезда | 4072.55 | ул. Болотникова, д. 13
6 | Акт вып работ от 26.08.2025г. Предписание ГЖИ №1278 от 01.08.2025г | Ремонт балконной плиты квартиры №42 | 24121.81 | ул. Болотникова, д. 13
1 | Ав акт и акт вып работ от 01.08.2025г | Ремонт порога входа в подъезд №2 | 6797.72 | ул. Болотникова, д. 20
10 | Ав акт и акт вып работ от 13.08.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО в подвале (запорная арматура) | 3100.64 | ул. Болотникова, д. 20
9 | Ав акт и акт вып работ от 19.08.2025г | Спил и утилизация веток, произрастающих на прилегающей территории к жилому дому №4 по ул. Болотникова, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 3000 | ул. Болотникова, д. 4
11 | Ав акт и акт вып работ от 21.08.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО на кухне. Замена полотенцесушителя (п/с приобретен собственником), Замена участка трубопровода канализации в квартире №7 | 7933.16 | ул. Болотникова, д. 6
10 | Ав акт и акт вып работ от 22.08.2025г | Утилизация дерева, произрастающего на прилегающей территории к жилому дому №6 по ул. Болотникова, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 7000 | ул. Болотникова, д. 6
7 | Ав акт и акт вып работ от 11.08.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО на чердаке | 2980.31 | ул. Болотникова, д. 9/17
15 | Ав акт и акт вып работ от 29.08.2025г | Частичный ремонт бетонного слоя входа в подъезд №1, 2, 3 цементно-песчаным раствором | 18309.75 | ул. М. Горького, д. 4/26
9 | Ав акт и акт вып работ от 13.08.2025г | Частичный ремонт бетонного слоя входа в подъезд №2 цементно-песчаным раствором | 4446.67 | ул. М. Горького, д. 7, к.1
4 | Ав акт и акт вып работ от 06.08.2025г | Работы по обрамлению металлическим уголком ступеней, частичное залитие цементно-песчаным раствором отдельных мест | 7889 | ул. М. Жукова, д. 13, к.1
12 | Ав акт и акт вып работ от 22.08.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО на лестничной клетке в подъезде №1 | 40277.92 | ул. М. Жукова, д. 37
1 | Акт проверки от 01.08.2025г Акт вып работ от 21.08.2025г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №44 | 2000 | ул. М. Жукова, д. 45
5 | Ав акт и акт вып работ от 06.08.2025г | Установка запорной арматуры перед радиаторами на системе ЦО в квартире №96 (с проведением электросварочных работ) | 9252.55 | ул. М. Жукова, д. 52
6 | Ав акт и акт вып работ от 06.08.2025г | Установка запорной арматуры перед радиаторами на системе ЦО в квартире №39 (с проведением электросварочных работ) | 9214.08 | ул. М. Жукова, д. 52
2 | Ав акт и акт вып работ от 01.08.2025г | Замена участка трубопровода системы ХВС в техподполь | 45406.02 | ул. Пролетарская, д. 159
11 | Ав акт и акт вып работ от 26.08.2025г | Удаление 1-й рябины и распиловка 2-х яблонь, произрастающего на прилегающей территории к жилому дому №159 по ул. Пролетарская, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 25000 | ул. Пролетарская, д. 159
14 | Ав акт и акт вып работ от 29.08.2025г | Замена шарового крана системы ХВС в квартире №4 | 1686.96 | ул. Ф. Энгельса, д. 11
3 | Ав акт и акт вып работ от 05.08.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО в квартире №9 | 3314.21 | ул. Чехова, д. 11
3 | Акт проверки от 01.08.2025г Акт вып работ от 21.08.2025г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №12 | 2000 | ул. Чехова, д. 13
4 | Акт проверки от 01.08.2025г Акт вып работ от 21.08.2025г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №14 | 2000 | ул. Чехова, д. 13
13 | Ав акт и акт вып работ от 29.08.2025г | Замена коренного крана системы ХВС в квартире №54 | 4058.63 | ул. Чехова, д. 21
2 | Акт проверки от 01.08.2025г Акт вып работ от 21.08.2025г | Прочистка вентиляционного канала 2шт. (кухня, санузел) по стояку в квартире №53 | 4000 | ул. Чижевского, д. 24
5 | Акт проверки от 01.08.2025г Акт вып работ от 21.08.2025г | Прочистка вентиляционного канала 2шт. (кухня, санузел) по стояку в квартире №9 | 4000 | ул. Чижевского, д. 24