## Ноябр.25г
РЕЕСТР ЗА НОЯБРЬ 2025 ГОДА
Работы выполненные ООО "Черемушки"- Группа домов" по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за НОЯБРЬ 2025 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес
1 | Ав акт и акт вып работ от 05.11.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО в подвале по кв.№50 - 33 | 1746.97 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Ф. Энгельса, д. 9
2 | Ав акт и акт вып работ от 06.11.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО в квартире №19 | 4303.3 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Константиновых, д. 9, к.1
3 | Ав акт и акт вып работ от 07.11.2025г | Текущий ремонт мягкой кровли над лестничной клеткой 1-го подъезда с использованием спецтехники (автовышки) | 31161.81 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 157
4 | Акт вып работ от 10.11.2025г | Восстановление дверного блока выхода на кровлю | 11233.15 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Пролетарская, д. 161
5 | Ав акт и акт вып работ от 10.11.2025г | Замена запорной арматуры на стояке системы ЦО в подвале | 14513.12 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 8
6 | Ав акт и акт вып работ от 11.11.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО в подвале | 29576.36 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чехова, д. 3
7 | Ав акт и акт вып работ от 12.11.2025г | Замена сливного крана на радиаторе системы ЦО в квартире №20 | 4439.74 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Ф. Энгельса, д. 9
8 | Ав акт и акт вып работ от 13.11.2025г | Замена коренного крана системы ХВС в квартире №7 | 1304.66 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 24
9 | Ав акт и акт вып работ от 13.11.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО в подвале | 2233.67 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 5
10 | Ав акт и акт вып работ от 19.11.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО (установка ремонтного хомута) | 1201.14 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чехова, д. 13
11 | Ав акт и акт вып работ от 21.11.2025г | Замена запорной арматуры на системе ЦО в подвале | 5220 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 4/26
12 | Ав акт и акт вып работ от 25.11.2025г | Замена участка трубопровода канализации в подвале | 32946.2 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 161
13 | Ав акт и акт вып работ от 26.11.2025г | Установка дополнительного радиатора системы ЦО в угловой комнате (спальня) квартиры №58 | 16811.57 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 4/26
|  | ИТОГО | 156691.69
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Захарова Е.В.
Работы выполненные подрядными организациями по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за НОЯБРЬ 2025г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес | Договор
1 | Акт проверки от 10.11.2025г Акт вып работ от 18.11.2025г | Прочистка дымохода, вентиляционного канала 2шт. (кухня, санузел) по стояку в квартире №22 | 6000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 37 | №б/н от 10.11.2025г
2 | Акт проверки от 10.11.2025г Акт вып работ от 18.11.2025г | Прочистка дымохода, вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №31 | 4000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 37 | №б/н от 10.11.2025г
3 | Акт проверки от 10.11.2025г Акт вып работ от 18.11.2025г | Прочистка дымохода, вентиляционного канала (санузел) по стояку в квартире №30 | 4000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 37 | №б/н от 10.11.2025г
4 | Акт проверки от 10.11.2025г Акт вып работ от 18.11.2025г | Прочистка дымохода, вентиляционного канала (санузел) по стояку в квартире №23 | 4000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 37 | №б/н от 10.11.2025г
5 | Акт проверки от 10.11.2025г Акт вып работ от 18.11.2025г | Прочистка вентиляционного канала (санузел) по стояку в квартире №3 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 49 | №б/н от 10.11.2025г
6 | Акт проверки от 10.11.2025г Акт вып работ от 18.11.2025г | Прочистка дымохода, вентиляционного канала (санузел) по стояку в квартире №15 | 4000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 45 | №б/н от 10.11.2025г
7 | Акт проверки от 10.11.2025г Акт вып работ от 18.11.2025г | Прочистка вентиляционного канала (санузел) по стояку в квартире № | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. М. Жукова, д. 45 | №б/н от 10.11.2025г
8 | Ав акт и акт вып работ от 10.11.2025г | Снос 2-х кленов, снос 2-х ракит, снос 2-х яблонь, снос рябины, удаление мелких деревьев, поросли и кустов, произрастающих на прилегающей территории к жилому дому №3, корпус1 по ул. М. Горького, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 185000 | Викулов М. Г. (Самозанятый) | ул. М. Горького, д. 3, к.1 | Основной договор 2025 от 01.07.2025г
9 | Ав акт и акт вып работ от 10.11.2025г | Снос тополя, произрастающего на прилегающей территории к жилому дому №13 по ул. М. Жукова, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 20000 | Викулов М. Г. (Самозанятый) | ул. М. Жукова, д. 13 | Основной договор 2025 от 01.07.2025г
10 | Ав акт и акт вып работ от 10.11.2025г | Кронирование клена, произрастающего на прилегающей территории к жилому дому №52 по ул. М. Жукова, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 12000 | Викулов М. Г. (Самозанятый) | ул. М. Жукова, д. 52 | Основной договор 2025 от 01.07.2025г
11 | Ав акт и акт вып работ от 10.11.2025г | Снос клена, произрастающего на прилегающей территории к жилому дому №5 по ул. М. Горького, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 22000 | Викулов М. Г. (Самозанятый) | ул. М. Горького, д. 5 | Основной договор 2025 от 01.07.2025г
12 | Ав акт и акт вып работ от 10.11.2025г | Удаление кустов, произрастающих на прилегающей территории к жилому дому №9/17 по ул. Болотникова, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 7000 | Викулов М. Г. (Самозанятый) | ул. Болотникова, д. 9/17 | Основной договор 2025 от 01.07.2025г
13 | Ав акт и акт вып работ от 10.11.2025г | Снос 3-х ясеней, произрастающих на прилегающей территории к жилому дому №17 по ул. Чехова, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 42000 | Викулов М. Г. (Самозанятый) | ул. Чехова, д. 17 | Основной договор 2025 от 01.07.2025г
|  | ИТОГО | 314000
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Захарова Е.В.
Работы выполненные подрядными организациями по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за НОЯБРЬ 2025г за счет денежных средств полученных по договору аренды
№ п/п |  | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес | Договор
1
2
|  | ИТОГО | 0
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Захарова Е.В.