## Окт.25г
РЕЕСТР ЗА ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА
Работы выполненные ООО "Черемушки"- Группа домов" по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за ОКТЯБРЬ 2025 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес
1 | Ав акт и акт вып работ от 02.10.2025г | Замена участка трубопровода системы ХВС в подвале | 12563.78 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 50
2 | Ав акт и акт вып работ от 02.10.2025г | Замена сливных кранов на радиаторах системы ЦО в квартире №43 | 2066.17 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Ф. Энгельса, д. 11
3 | Ав акт и акт вып работ от 02.10.2025г | Замена радиатора системы ЦО в квартире №51 | 13919.9 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Пролетарская, д. 159
4 | Ав акт и акт вып работ от 02.10.2025г | Замена сливного крана на радиаторе системы ЦО в квартире №105 | 1704.25 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Ф. Энгельса, д. 11
5 | Ав акт и акт вып работ от 03.10.2025г | Замена радиаторов системы ЦО в квартире №9 | 21777.06 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 149
6 | Ав акт и акт вып работ от 03.10.2025г | Замена спускных кранов на стояках системы ЦО в подвале 3-го подъезда | 1678.51 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чехова, д. 11
7 | Ав акт и акт вып работ от 06.10.2025г | Замена коренного крана системы ХВС в квартире №38 | 2628.29 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 31
8 | Ав акт и акт вып работ от 06.10.2025г | Замена участка стальной трубы системы ЦО в подвале с применением сварочных работ | 8220.18 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 3, к.1
9 | Ав акт и акт вып работ от 07.10.2025г | Замена полотенцесушителя на системе ЦО в квартире №9 | 7577.55 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 7
10 | Ав акт и акт вып работ от 08.10.2025г | Замена спускного крана системы ЦО в квартире №58 | 5168.68 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Ф. Энгельса, д. 11
11 | Ав акт и акт вып работ от 08.10.2025г | Замена спускного крана системы ЦО в квартире №13 | 5168.68 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Ф. Энгельса, д. 11
12 | Ав акт и акт вып работ от 09.10.2025г | Замена спускных кранов системы ЦО на чердаке по стоякам квартир №№ 43,42,13,18 | 5137.14 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чехова, д. 21
13 | Ав акт и акт вып работ от 09.10.2025г | Замена стальной трубы системы ЦО в подвале, замена участка трубопровода канализации в подвале | 23224.36 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 8
14 | Ав акт и акт вып работ от 10.10.2025г | Восстановление кровельного покрытия балкона квартиры №10. Восстановление герметизации над подъездных козырьков | 19187.8 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 10а
15 | Ав акт и акт вып работ от 10.10.2025г | Восстановление освещения светильника типа "Кобра" с применением спецтехники (автовышка) | 21220.51 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 161
16 | Ав акт и акт вып работ от 10.10.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО на чердаке и в подвале | 13577.33 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 20
17 | Ав акт и акт вып работ от 12.10.2025г | Замена запорной арматуры на стояке системы ЦО в подвале | 2139.28 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 5
18 | Ав акт и акт вып работ от 13.10.2025г | Замена участка стояка канализации в нежилом помещении | 3865.04 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 9/17
19 | Ав акт и акт вып работ от 13.10.2025г | Замена сливного крана системы ЦО (2шт.) в квартире №27 | 3468.34 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 157
20 | Ав акт и акт вып работ от 13.10.2025г | Замена участка трубопровода системы ХВС в техподполье | 9511.28 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Пролетарская, д. 159
21 | Ав акт и акт вып работ от 14.10.2025г | Замена участка стояка системы ЦО в квартире №№34, 37 | 9555.51 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 24
22 | Ав акт и акт вып работ от 15.10.2025г | Замена участков стояков системы ЦО в подвале | 10406.13 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 13
23 | Ав акт и акт вып работ от 16.10.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО в подвале | 6558.87 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Ф. Энгельса, д. 9
24 | Ав акт и акт вып работ от 17.10.2025г | Замена коренных кранов системы ХВС и ГВС в квартире №54 | 2857.86 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чехова, д. 11
25 | Ав акт и акт вып работ от 17.10.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО на чердаке | 7978.78 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 4
26 | Ав акт и акт вып работ от 17.10.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО | 3731.81 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Суворова, д. 181
27 | Ав акт и акт вып работ от 18.10.2025г | Замена спускных кранов системы ЦО на чердаке | 4979.18 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чехова, д. 17
28 | Ав акт и акт вып работ от 21.10.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО на кухне в квартире №40, замена крана в подвале на стояке п/с по квартире №89 | 3486.13 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 3, к.1
29 | Ав акт и акт вып работ от 23.10.2025г | Замена участка стояка системы ХВС в квартире №41 | 10528.65 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Ф. Энгельса, д. 11
30 | Ав акт и акт вып работ от 27.10.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО в квартире №33 | 1941.43 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Суворова, д. 181
31 | Ав акт и акт вып работ от 28.10.2025г | Замена участка стояка системы ХВС в квартире №17 | 22342.62 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Пролетарская, д. 159
32 | Ав акт и акт вып работ от 29.10.2025г | Замена участка трубопровода канализации в квартире №88 | 5598.26 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 155
33 | Ав акт и акт вып работ от 30.10.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО в квартире №1 | 12474.93 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Баррикад, д. 159
34 | Ав акт и акт вып работ от 30.10.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО | 3443.1 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 13
35 | Ав акт и акт вып работ от 31.10.2025г | Замена спускного крана на радиаторе системы ЦО в квартире № 17 | 1034.95 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 13, к.1
36 | Ав акт и акт вып работ от 31.10.2025г | Замена подводки к радиатору на системе ЦО в квартире №4 | 1404.1 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 8
37 | Ав акт и акт вып работ от 31.10.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО в подвале (со сварочными работами) | 8576.67 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 13, к.1
38 | Ав акт и акт вып работ от 31.10.2025г | Текущий ремонт мягкой кровли над квартирой №69 | 16759.68 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Горького, д. 8
39 | Ав акт и акт вып работ от 31.10.2025г | Текущий ремонт мягкой кровли (кухня) над квартирой №48 | 21212.28 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 13, к.1
40 | Ав акт и акт вып работ от 31.10.2025г | Работы по обрамлению металлическим уголком ступеней, частичное залитие цементно-песчаным раствором отдельных мест в подъезде №2 | 6732.72 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 37
|  | ИТОГО | 345407.79
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Захарова Е.В.
Работы выполненные подрядными организациями по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за ОКТЯБРЬ 2025г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес | Договор
1 | Ав акт и акт вып работ от 01.10.2025г | Снос ракиты, произрастающей на прилегающей территории к жилому дому №9 по ул. Энгельса, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 29000 | Викулов М. Г. (Самозанятый) | ул. Ф. Энгельса, д. 9 | Основной договор 2025 от 01.07.2025г
2 | Ав акт и акт вып работ от 01.10.2025г | Снос рябины двухствольной, рябины, клен кронирование, удаление дерева, произрастающих на прилегающей территории к жилому дому №157 по ул. Баррикад, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 48000 | Викулов М. Г. (Самозанятый) | ул. Баррикад, д. 157 | Основной договор 2025 от 01.07.2025г
3 | Ав акт и акт вып работ от 01.10.2025г | Удаление 2-х ракит, 2-х ясеней, частичное удаление липы, произрастающих на прилегающей территории к жилому дому №13 по ул. Болотникова, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов | 91000 | Викулов М. Г. (Самозанятый) | ул. Болотникова, д. 13 | Основной договор 2025 от 01.07.2025г
4 | Ав акт и акт вып работ от 01.10.2025г | Снос 2-х кленов, опиловка клена, опиловка ветки ракиты, произрастающих на прилегающей территории к жилому дому №24 по ул. Чижевского, с последующим вывозом и утилизацией древесных отходов. | 92000 | Викулов М. Г. (Самозанятый) | ул. Чижевского, д. 24 | Основной договор 2025 от 01.07.2025г
5 | Акт проверки от 02.10.2025г Акт вып работ от 15.10.2025г | Прочистка дымохода, вентиляционного канала 2шт. (кухня, санузел) по стояку в квартире №21 | 6000 | ООО "Спецконтроль" | ул. Чехова, д. 21 | №б/н от 02.10.2025г
6 | Акт проверки от 02.10.2025г Акт вып работ от 15.10.2025г | Прочистка дымохода по стояку в квартире №59 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. Болотникова, д. 13 | №б/н от 02.10.2025г
7 | Акт проверки от 02.10.2025г Акт вып работ от 15.10.2025г | Прочистка дымохода, вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №55 | 4000 | ООО "Спецконтроль" | ул. Болотникова, д. 13 | №б/н от 02.10.2025г
8 | Акт проверки от 02.10.2025г Акт вып работ от 15.10.2025г | Прочистка вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №50 | 2000 | ООО "Спецконтроль" | ул. Болотникова, д. 13 | №б/н от 02.10.2025г
9 | Акт о приемке вып работ (КС-2) от 07.10.2025г Протокол заседания совета МКД №1 от 08.02.2025 г | Ремонт водосточной системы (над нежилыми помещениями Поликлиника №2) | 9137 | ИП Сучилин В. А. | ул. Чехова, д. 3 | №1282 от 15.09.2025г
10 | Акт о приемке вып работ (КС-2) от 07.10.2025г | Ремонт межпанельных швов в районе квартир №№ 11, 15. Герметизация балконной плиты квартиры №15 | 42600 | ИП Сучилин В. А. | ул. Ф. Энгельса, д. 11 | №1283 от 16.09.2025г
11 | Акт о приемке вып работ (КС-2) от 25.10.2025г. Протокол заседания совета МКД №2 от 14.04.2025г | Ремонтные работы (окраска дверей, установка металлических люков, установка поручней, ремонт перил, ремонт ступеней, устройство стяжки в подъезде, ремонт ступеней в подвале, ремонт стен) | 300977.15 | ООО "Памир" | ул. Чехова, д. 3 | №219-К от 16.06.2025г Доп. Соглашение №1 от 25.10.2025г
12 | Акт вып работ №9 от 18.02.2025г Протокол заседания совета МКД №б/н от 22.03.2025г | Услуги по инструментальному обследованию кровель многоквартирных домов | 30000 | ООО ЭКЦ "ТЕХЭКСПЕРТИЗА" | ул. Болотникова, д. 3 | №03-2025 от 06.02.2025г
13 | Акт вып работ №9 от 18.02.2025г Протокол заседания совета МКД №1 от 10.03.2025г | Услуги по инструментальному обследованию кровель многоквартирных домов | 30000 | ООО ЭКЦ "ТЕХЭКСПЕРТИЗА" | ул. Болотникова, д. 7 | №03-2025 от 06.02.2025г
14 | Акт вып работ №9 от 18.02.2025г Протокол заседания совета МКД №1 от 10.02.2025г | Услуги по инструментальному обследованию кровель многоквартирных домов | 30000 | ООО ЭКЦ "ТЕХЭКСПЕРТИЗА" | ул. Болотникова, д. 10а | №03-2025 от 06.02.2025г
15 | Акт вып работ №9 от 18.02.2025г, Договор | Услуги по инструментальному обследованию кровель многоквартирных домов | 30000 | ООО ЭКЦ "ТЕХЭКСПЕРТИЗА" | ул. Болотникова, д. 24 | №03-2025 от 06.02.2025г
16 | Акт вып работ №9 от 18.02.2025г Протокол заседания совета МКД №2 от 08.02.2025г | Услуги по инструментальному обследованию кровель многоквартирных домов | 30000 | ООО ЭКЦ "ТЕХЭКСПЕРТИЗА" | ул. Чехова, д. 3 | №03-2025 от 06.02.2025г
17 | Акт вып работ №9 от 18.02.2025г Протокол заседания совета МКД №б/н от 07.04.2025г | Услуги по инструментальному обследованию кровель многоквартирных домов | 30000 | ООО ЭКЦ "ТЕХЭКСПЕРТИЗА" | ул. М. Жукова, д. 43 | №03-2025 от 06.02.2025г
|  | ИТОГО | 806714.15
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Захарова Е.В.