## Февр.25г
РЕЕСТР ЗА ФЕВРАЛЬ 2025 ГОДА
Работы выполненные ООО "Черемушки"- Группа домов" по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за ФЕВРАЛЬ 2025 г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес
1 | Ав акт и акт вып работ от 07.02.2025г | Замена коренного крана системы ХВС в квартире №51 | 1251.47 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 15
2 | Ав акт от 10.02.2025г Акт вып работ от 11.02.2025г. | Замена почтовых ящиков кв. №№61-75 в подъезде №5 | 17459.35 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Ф. Энгельса, д. 11
3 | Ав акт и акт вып работ от 10.02.2025г | Замена участка трубопровода системы ХВС в подвале с применением сварочных работ | 15087.79 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 13
4 | Ав акт и акт вып работ от 11.02.2025г | Замена участка стояка системы ГВС в квартирах №42, 50 | 5646.84 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 52
5 | Ав акт и акт вып работ от 12.02.2025г | Замена участка стояка системы ХВС в квартирах №1, 4 | 13612.68 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Чижевского, д. 24
6 | Ав акт и акт вып работ от 17.02.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО из квартиры №7 в квартиру №26 | 8718.6 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. М. Жукова, д. 37
7 | Ав акт и акт вып работ от 19.02.2025г | Замена участка стояка канализации в квартире №22 | 3432.03 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Суворова, д. 181
8 | Ав акт и акт вып работ от 28.02.2025г | Замена участка трубопровода системы ЦО (подводка к радиатору) в квартире №51 | 2028.21 | ООО "Черемушки"- Группа домов" | ул. Болотникова, д. 4
|  | ИТОГО | 67236.97
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Пёхова Н.А.
Работы выполненные подрядными организациями по жилым домам под управлением ООО "Черемушки"- Группа домов" за ФЕВРАЛЬ 2025г по текущему ремонту
№ п/п | Акт об аварийности, Предписание ГЖИ, Акт выпол.работ, Протокол | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. | Организация выполнившая работы | Адрес | Договор
1 | Акт вып работ от 03.02.2025г | Выполнение работ по изготовлению, демонтажу, монтажу металлической двери входа в подвал в подъезде №1 | 30600 | ИП Беликов А. Б. | ул. М. Жукова, д. 49 | №1 от 28.01.2025г
2 | Акт вып работ от 27.02.2025г | Выполнение работ по изготовлению, демонтажу, монтажу металлической двери входа в подвалы (№2, 4) в подъезде №1, 3 | 57600 | ИП Беликов А. Б. | ул. Чехова, д. 3 | №2 от 12.02.2025г
3 | Акт проверки от 19.02.2025г Акт вып работ от 20.02.2025г | Прочистка дымохода, вентиляционного канала (кухня) по стояку в квартире №57 | 4000 | ООО "Спецконтроль" | ул. Болотникова, д. 22 | №б/н от 19.02.2025г
|  | ИТОГО | 92200
Директор ООО "Черемушки"- Группа домов" _______________________ Пёхова Н.А.